## Tabelle1
| Receive | [9 empty] | Send
|  | Offset | [8 empty] | Offset
Torsteuerung mit Torbefehlen |  | Byte | Bit 7 | [6 empty] | Bit 0 | Byte | Bit 7 | [6 empty] | Bit 0
Modulname: TST Door_1 |  | 0 | Door Position | [7 empty] | 0 | Set_In8 | Set_In7 | Set_In6 | Set_In5 | Set_In4 | Set_In3 | Set_In2 | Set_In1
|  | 1 | Door Status | [7 empty] | 1 | Mask_In8 | Mask_In7 | Mask_In6 | Mask_In5 | Mask_In4 | Mask_In3 | Mask_In2 | Mask_In1
|  | 2 | Door Operation mode | [7 empty] | 2 | Set_In31 | Set_In15 | Set_In14 | Set_In13 | Set_In12 | Set_In11 | Set_In10 | Set_In9
|  | 3 | Cycle Count | [7 empty] | 3 | Mask_In31 | Mask_In15 | Mask_In14 | Mask_In13 | Mask_In12 | Mask_In11 | Mask_In10 | Mask_In9
|  | 4 | [8 empty] | 4 | Set_In28 | Set_In27 | Set_In26 | Set_In25 | Set_In24 | Set_In23 | Set_In22 | Set_In21
|  | 5 | [8 empty] | 5 | Mask_In28 | Mask_In27 | Mask_In26 | Mask_In25 | Mask_In24 | Mask_In23 | Mask_In22 | Mask_In21
|  | 6 | [8 empty] | 6 | Set_Radio1 | Set_Radio2 | Set_In3F | Set_In3E | Set_In3D | Set_In3C | Set_In3B | Set_In3A
|  |  | Status bits | [7 empty] | 7 | Mask_Radio1 | Mask_Radio2 | Mask_In3F | Mask_In3E | Mask_In3D | Mask_In3C | Mask_In3B | Mask_In3A
|  | 7 | door closing | door opening | RESERVED | Safety edge triggered | Photo eye triggered | Service pending | Service warning | automatic possible | 8 | Set_SLE2 | Set_SLI2 | Set_SLE1 | SET_SLI1 | Set_Det4 | Set_Det3 | Set_Det2 | Set_Det1
|  | 8 | not used | not used | not used | not used | log event available | tst in para mode | door in closed pos | door in open pos | 9 | Mask_SLE2 | Mask_SLI2 | Mask_SLE1 | Mask_SLI1 | Mask_Det4 | Mask_Det3 | Mask_Det2 | Mask_Det1
|  | 9 | Maintenance Counter | [7 empty] | 10 | Set_SLE2: Reserved
10
11
12
TST Input status
|  | 13 | SLE_2 | SLI_2 | SLE_1 | SLI_1 | DET_4 | DET_3 | DET_2 | DET_1
|  | 14 | Foil_close | Foil_stop | Foil_open | E-Stop_Ex2 | E-Stop_Ex1 | E-Stop_INT | RADIO_2 | RADIO_1
|  | 15 | Input_8 | Input_7 | Input_6 | Input_5 | Input_4 | Input_3 | Input_2 | Input_1
|  | 16 | Input_31 | Input_15 | Input_14 | Input_13 | Input_12 | Input_11 | Input_10 | Input_9
|  | 17 | Input_28 | Input_27 | Input_26 | Input_25 | Input_24 | Input_23 | Input_22 | Input_21
|  | 18 | not used | not used | Input_3F | Input_3E | Input_3D | Input_3C | Input_3B | Input_3A
TST Output status
|  | 19 | Output_8 | Output_7 | Output_6 | Output_5 | Output_4 | Output_3 | Output_2 | Output_1
|  | 20 | not used | Output_15 | Output_14 | Output_13 | Output_12 | Output_11 | Output_10 | Output_9
|  | 21 | Output_24 | Output_23 | Output_22 | Output_21 | RESERVED | Output_2F | Output_2E | Output_2D
|  | 22 | Output_2C | Output_2B | Output_2A | Output_29 | Output_28 | Output_27 | Output_26 | Output_25
|  | 23 | Output_38 | Output_37 | Output_36 | Output_35 | Output_34 | Output_33 | Output_32 | Output_31
Digital input |  | 0 | N.C | N.C | DI6 | DI5 | DI4 | DI3 | DI2 | DI1
Modulname: Digital I/O_1
PROFIsafe I/O: |  | 0 | F-DI3.2* | F-DI2.2 | F-DI1.2 | F-DI0.2 | F-DI3.1/6* | F-DI2.1/4 | F-DI1.1/2 | F-DI0.1/0 | 0 | N.C | Mask Close | Mask Stop | Mask Open | N.C | Close | Stop | Open
RCCA-B/C: 3xFDI Safety I/O and Control_1 |  | 1 | N.C | N.C | N.C | N.C | F-DI5.2* | F-DI4.2* | F-DI5.1/10* | F-DI4.1/8* | 1 | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | EM Stop
RCCA-D: 6xFDI Safety I/O and Control_1 |  | 2 | Output_2C Output_38: Status | 2 | Status
|  | 3 | Output_2C Output_38: CRC 32bit | 3 | CRC 32bit
|  | 4 | [8 empty] | 4
|  | 5 | [8 empty] | 5
|  | 6 | [8 empty] | 6
* Nur RCCA-D
RCCA-C und RCCA-D IO-Link:
IO-Link Master |  | 0 | N.C | N.C | N.C | N.C | DI4 | DI3 | DI2 | DI1 | 0 | N.C | N.C | N.C | N.C | DO4 | DO3 | DO2 | DO1
Subslot
Moduloptionen je Modul: |  | 0-32 | Output_2C Output_38: 32 Byte + PQI | 0-31 | 32 Byte
2/2; 4/4; 8/8; 16/16; 32/32 IO-Link |  | 0-32 | Output_2C Output_38: 32 Byte + PQI | 0-31 | 32 Byte
Digital In |  | 0-32 | Output_2C Output_38: 32 Byte + PQI | 0-31 | 32 Byte
Digital Out |  | 0-32 | Output_2C Output_38: 32 Byte + PQI | 0-31 | 32 Byte